## Arkusz1
NLW | Pakiet C odczynniki do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody (opócz odczynników firmy Merck i POCH)
Termin dostawy sukcesywniw w miarę potrzeb 2020r.
lp. | Opis dostawy (odczynniki) MIKROBIOLOGIA | ilość zamawiana | jednostka | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartośc brutto | Pracownia | termin ważności
1. | Filtry membranowe bakteriologiczne (EZ-Pak Membrane Filters MILLIPORE SAS) na taśmie, sterylne; 0,45 µm ,Ø 47 mm. Numer katalogowy EZHAWG474. Filtry mają być z tej samej serii. Certyfikat; termin ważności min. 1,5 roku od daty dostawy do laboratorium | 4800 szt. (8 op. x 600 szt. ) | szt.
2. | Testy chemiczne do kontroli procesu sterylizacji suchym,gorącym powietrzem tzw.Rurki Browna TYP V-RB5(160 ºC-120 min.,170 ºC-60 min.,180 ºC-35 min.), nie gorsze niż firmy Merck nr kat. F11014(dostawa partiami z uwagi na termin ważności). Certyfikat. | 4 op. x 100szt. | op.
3. | Chemiczny wskaźnik do kontroli sterylizacji parą wodną, nie gorszy niż ProChem SSi wskaźnik zintegrowany zgodny z normą, EN867-1 klasa D, ISO 11140-1 kl.4 dla 121ºC, nr kat. CI-SINT-1 (opakowanie zawiera 250 szt. pasków wskaźnikowych) | 2 | op.
4. | AHD 2000 - płyn do dezynfekcji rąk (nie gorszy niż Firmy Medlab), karta charakterystyki ( POCH) | 3 litry | litr
5. | Virkon - do dezynfekcji powierzchni, karta charakterystyki | 10 op. x 200g | op.
Razem

## Arkusz2
NLW | Pakiet C odczynniki do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody (opócz odczynników firmy Merck i POCH)
Termin dostawy sukcesywnie w miarę potrzeb 2020r.
Lp. | Opis dostawy (odczynniki pozostałe) ze świadectwem materiału odniesienia | ilość zamawiana | jednostka | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Pracownia | termin ważności
1 | CRM pH=4,00 (temp.25⁰C) + certyfikat, materiał w zakresie akredytacji ISO 17034 i ISO 17025 producenta. | 10 x 500 ml | ml |  |  |  |  | pracownia fizykochemiczna wody
2 | CRM pH=7,00 (temp.25⁰C) + certyfikat, materiał w zakresie akredytacji ISO 17034 i ISO 17025 producenta. | 10 x 500 ml | ml
3 | CRM pH=10,00 (temp.25⁰C) + certyfikat, materiał w zakresie akredytacji ISO 17034 i ISO 17025 producenta. | 2 x 500 ml | ml
4 | CRM 1 NTU (formazyna) + certyfikat, materiał w zakresie akredytacji ISO 17034 i ISO 17025 producenta. | 2 x 500 ml | ml
5 | CRM 10 NTU (formazyna) + certyfikat, materiał w zakresie akredytacji ISO 17034 i ISO 17025 producenta. | 4 x 500 ml | ml
6 | CRM barwa 100mg/l Pt+ certyfikat, materiał w zakresie akredytacji ISO 17034 i ISO 17025 producenta. | 1 x 500 ml | ml
7 | CRM standard konduktometryczny 100 µS/cm w 25⁰C+ certyfikat, materiał w zakresie akredytacji ISO 17034 i ISO 17025 producenta. | 2 x 500 ml | ml
8 | CRM standard konduktometryczny 500 µS/cm w 25⁰C+ certyfikat, materiał w zakresie akredytacji ISO 17034 i ISO 17025 producenta. | 10 x 500 ml | ml
9 | CRM standard konduktometryczny 2500 µS/cm w 25⁰C+ certyfikat, materiał w zakresie akredytacji ISO 17034 i ISO 17025 producenta. | 2 x 500 ml | ml
10 | standardy kalibracyjne do mętnościomierza WTW TBDIRD CYBER SCAN IR EUTECH 1000 0,02; 10; 1000 NTU | 1 zestaw | zestaw
11 | CRM azotyny NO2 1000 mg/l w r-e wodnym + certyfikat, materiał w zakresie akredytacji ISO 17034 i ISO 17025 producenta. | 3 x 500 ml | ml
12 | CRM azotany NO3 1000 mg/l w r-e wodnym + certyfikat, materiał w zakresie akredytacji ISO 17034 i ISO 17025 producenta. | 3 x 500 ml | ml
13 | CRM żelazo Fe3+ 1000 mg/l w r-e wodnym lub w 0,5 mol/l HNO3+ certyfikat, materiał w zakresie akredytacji ISO 17034 i ISO 17025 producenta. | 3 x 500 ml | ml
14 | CRM mangan Mn2+ 1000 mg/l w r-e wodnym lub w 0,5 mol/l HNO3+ certyfikat, materiał w zakresie akredytacji ISO 17034 i ISO 17025 producenta. | 3x 500 ml | ml
15 | CRM jon amonowy NH4 1000 mg/l w r-e wodnym + certyfikat, materiał w zakresie akredytacji ISO 17034 i ISO 17025 producenta. | 3 x 500 ml | ml
16 | CRM chlorki Cl- 1000 mg/l w r-e wodnym + certyfikat, materiał w zakresie akredytacji ISO 17034 i ISO 17025 producenta. | 2 | ml
17 | CRM siarczany SO42- 1000 mg/l w r-e wodnym + certyfikat, materiał w zakresie akredytacji ISO 17034 i ISO 17025 producenta. | 3 | ml
16 | CRM chlorki Cl- 1000 mg/l w r-e wodnym + certyfikat, materiał w zakresie akredytacji ISO 17034 i ISO 17025 producenta. | 2 x 500 ml | ml
17 | CRM siarczany SO42- 1000 mg/l w r-e wodnym + certyfikat, materiał w zakresie akredytacji ISO 17034 i ISO 17025 producenta. | 3 x 500 ml | ml
18 | CRM twardości ogólnej CaCO3 1000 mg/l w r-e wodnym + certyfikat, materiał w zakresie akredytacji ISO 17034 i ISO 17025 producenta. | 2 x 500 ml | ml
19 | Deskryptory smaku + certyfikat, materiał w zakresie akredytacji ISO 17034 i ISO 17025 producenta. | 1 opakowanie | g
20 | CRM Standard konduktometryczny 1413 µS/cm w 25⁰C+ certyfikat, materiał w zakresie akredytacji ISO 17034 i ISO 17025 producenta. | 1 x 500 ml | ml
21 | Deskryptory zapachu+ certyfikat, materiał w zakresie akredytacji ISO 17034 i ISO 17025 producenta. | 1 opakowanie | g
Razem