## Arkusz1
Pakiet D Szkło, akcesoria-mikrobiologia
NLW | Termin dostawy sukcesywnie w miarę poterzeb 2020r.
lp. | Opis dostawy - szkło, akcesoria- MIKROBIOLOGIA | ilość zamawiana | jednostka | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Pracownia | termin ważności
1. | Płytki Periego z tworzywa sztucznego PS, sterylne Ø 100mm, z wentylacją , wysokość z pokrywką 15 mm. Producent Nuova Aptaca S.R.L. nr kodu 151(313). Sterylizacja wykonana przez BIOSTER S.P.A. Dostawa partiami - do uzgodnienia co np.2-3 miesiące na telefon. Certyfikat | 10 | 1 op. (zawiera 500 sztuk płytek)
2. | Płytki Periego z tworzywa sztucznego PS, sterylne Ø 60mm, z wentylacją wysokość z pokrywką 15 mm. Producent Nuova Aptaca S.R.L. nr kodu 61(304). Dostawa partiami - do uzgodnienia co np.2-3 miesiące na telefon. Sterylizacja wykonana przez BIOSTER S.P.A.Certyfikat | 12 | 1 op. (zawiera 500 sztuk płytek) |  |  |  |  | mikrobiologia
3. | Koncówki do pipety automatycznej firmy BRAND o pojemności 1 ml; oznak. (PLSTIBRAND) 500 St./pcs (1000µl) | 6 | op. (w op.1000 szt.)
4. | Ezy plastikowe,sterylne, z oczkiem o poj. 1 µl ( pakowane po 10 szt.); termin przydatności min. 2 lata od daty dostawy do laboratorium | 100 | op. (w 1 op. 10 szt.)
5. | Polipropylenowe lejki -Biosart,,250" nr kat. 16407-25 (o pojemności 250 ml) do wielikrotnego autoklawowania (firma Sartopol w Poznaniu), pasujące do filtrow membranowych o średnicy 47 mm. Certyfikat jakości | 5 | 1 op. (50 szt.)
6. | Butelki szklane o pojemności 500 ml, wąska szyjka z korkiem na szlif (do poboru próbek wody) | 100 | szt.
7. | Miernik stacjonarny firmy WTW do pomiaru pH/mv / Model inoLab pH 7110 (bez czujnika)z wtyczką DIN do rutynowych pomiarów. Miernik z zasilaniem bateryjnym i sieciowym. Pojedyncze urządzenie z zasilaczem, instrukcją i statywem (nr kat.1AA110). | 1 | 1 szt.
8. | Elektroda BIOTRODE firmy Hamilton (do pH) nr kat. 238140 + kabel 1M PH CABLE 57/DIN; nr kat. 355045 | 1 | 1 szt.
9. | Taśma wskaźnikowa samoprzylepna do kontroli procesu sterylizacji parą wodną w autoklawie w temp. 121 C (nie gorza niż firmy de Vill) | 6 | szt.
10 | Taśma wskaźnikowa samoprzylepna do kontroli procesu sterylizacji w suszarce suchym, gorącym powietrzem w temp. 170-180C | 6 | szt.
11 | Ręczniki papierowe (miękkie);waga 1 sztuki minimum 130 g | 15 | szt.
12 | Rękawiczki nitrylowe jednorazowe (rozm. M) | 4 | 1 op (100szt.)
Razem

## Arkusz2
Pakiet D szkło i akcesoria.
NLW | Termin dostawy sukcesywnie w miarę potrzeb 2020r.
Lp. | Opis dostawy (szkło) | ilość zamawiana | jednostka | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Pracownia | termin ważności
1 | cylindry Nesslera - 50ml - wymiary wys 22,5 - 23cm , ok. Ø25; menisk na wysokości 14 cm (od góry ok. 9 cm) | 100 | szt. |  |  |  |  | pracownia fiykochemiczna wody
2 | cylindry Nesslera 100 ml Ø25 mm, wys.31 cm, menisk 50 i 100ml | 50 | szt.
3 | Cylinder miarowy szklany, wysoki 50 ml.Blaubrand - Eterna. Klasa A. Podstawa sześciokątna. Z wylewem.Odporne na mycie w zmywarce. Certyfikat serii. | 10 | szt.
4 | zlewki szklane Boro 3.3.poj. 250ml, z wylewem, podziałką i uchem | 10 | szt.
5 | Cylinder miarowy szklany, wysoki 100 ml, Blaubrand - Eterna.Klasa A. Podstawa sześciokątna. Z wylewem.Odporne na mycie w zmywarce. Certyfikat serii. | 5 | szt.
6 | sól ochronna do zmywarki Miele G 7883 (sól warzona, próżniowa) | 20 | opak. 1opak = 1kg
7 | płyn do zmywarki G 7883 do zobojętniania wody (neutralizator do maszynowego mycia narzędzi termostabilnych i termobilnych oraz szkła laboratoryjnego) Neodisher Z (EE) | 2 | opak.= 5l
8 | proszek do mycia szkła laboratoryjnego do zmywarki G 7883 -Neodisher LA firmy DR.WEIGERT | 1 | opak. = 25 kg
9 | rękawiczki nitrylowe jednorazowe (rozm. M) | 10 | opak. = 100 szt.
10 | rękawiczki bawełniane, białe rozm L | 2 | para
11 | kanistry z tworzywa z nakrętką, grubościenne, z uchwytami, do użytku laboratoryjnego poj.30l | 2 | szt.
12 | kuweta szklana 5cm szer.1,1cm do spektrofotometru wymiary zewn,54 x 13 x 30 grubość scianki 2 mm | 3 | szt.
13 | kuweta szklana 1 cm szer.1,1cm do spektrofotometru wymiary zewn,14 x 13 x 30 grubość scianki 2 mm | 3 | szt.
14 | ręcznik papierowy nie gorszy niż Velvet Jumbo, chłonny, wytrzymały, Skład:100% celuloza. Na rolkę składa się 600 listków | 40 | szt.
15 | preparat do mycia kuwet do spektrofotometru Hellmanex | 2 | litr
16 | elektroda zespolona typ: PLUS SenTix81 | 1 | szt.
17 | sączki do siarczanów SARTORIUS lub MUNKTEL 240mm 84g/m2 grade:3hw twarde ilościowe | 5 | opak.=100 szt.
18 | sączki do barwy SARTORIUS lub MUNKTEL 240mm 65g/m2 grade:3m jakościowe średnie | 3 | opak.= 100 szt.
19 | butelki czworokątne do pobierania próbek, HDPE, poj. 500 ml, szeroka szyjka, nakrętka | 10 | szt.
20 | butelki czworokątne do pobierania próbek, HDPE, poj. 1500 ml, szeroka szyjka, nakrętka | 10 | szt.
21 | butelki czworokątne do pobierania próbek, HDPE, poj. 1000 ml, szeroka szyjka, nakrętka | 15 | szt.
22
21 | butelki czworokątne do pobierania próbek, HDPE, poj. 1000 ml, szeroka szyjka, nakrętka | 15 | szt.
Razem

## Arkusz3
Pakiet D Szkło i akcesoria
NLS | Termin dostawy sukcesywnie w miarę potrzeb 2020r
lp. | Opis dostawy | ilość zamawiana | jednostka | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Pracownia | termin ważności
1. | pH-elektroda SenTix 41 pH 0-14/0-80°C, store in 3 mol/l KCl (firmy WTW) | 1 | szt. |  |  |  |  | Laboratorium Badania Ścieków
2. | sonda ph-metryczna PHC101-03 firmy HACH kabel 3m | 1 | szt.
3 | zlewki z tworzywa PP 1000ml bez ucha, z wylewką i oznaczeniem pojemności | 6 | szt.
4 | zlewki z tworzywa PP 500ml bez ucha, z wylewką i oznaczeniem pojemności | 6 | szt.
5 | zlewki z tworzywa PP 250ml bez ucha, z wylewką i oznaczeniem pojemności | 6 | szt.
6 | zlewki z tworzywa PP 150ml bez ucha, z wylewką i oznaczeniem pojemności | 6 | szt.
7 | zlewki szklane bez skali poj.10ml DURAN nr kat.0101-00002 | 25 | szt.
8 | zlewki szklane poj.50ml DURAN nr kat.0101-00004 | 15 | szt.
9 | minutnik Conrad | 1 | szt. |  |  |  |  | Laboratorium Badania Ścieków
10 | elenmeyerki ze szlifem 300ml, szlif wew Ø 29-30 mm z oznaczeniem pojemności | 30 | szt.
11 | elenmeyerki ze szlifem 300ml, z wąska szyjką i oznaczeniem pojemności | 10 | szt.
12 | kolby Kjejdahla do destylacji okrągłodenne 500ml, typ KD do nowego Kiejdahla i amoniaku. Kompatibilne z urzadzeniem: mineralizator serii KI Gerhardt | 20 | szt.
13 | kolby Kjejdahla do mineralizacji okrągłodenne 400ml, typ KT 8s-BS. Kompatibilne z urzadzeniem: mineralizator Kjeldahlterm KT 8SGerhardt | 15 | szt.
14 | STATYW 8-miejscowy do w/w kolb Kjejdahla do mineralizacji | 1 | szt.
15 | szalki aluminiowe do wagosuszarek proben schalen ALU 100mm 3831100050, pakowane po 80szt. | 2 | op. po 80szt.
16 | sączki ilościowe MACHEREY-NAGEL, MN 615 ø 240 mm (średniej szybkości sączenia) komory+N-NO3 | 6 | op. (100 szt.)
17 | sączki ilościowe, bezpopiołowe o drobnej porowatości MACHEREY-NAGEL, MN 640 M ø 240 mm (azotyny ,chlorki) | 6 | op. (100 szt.)
18 | sączki z włókna szklanego borokrzemianowe ø 47 mm bez lepiszczy, masa sączka w przeliczeniu na jednostkę jego powierzchni 50 - 100 g/m2 , ubytek masy sączka nie więcej niż 0,012 mg/cm2 ( np. MACHEREY-NAGEL MN GF-3) | 15 | op. (100 szt.) |  |  |  |  | Laboratorium Badania Ścieków
19 | końcówki do pipetety automatycznej 5 ml transferpette Brand (przezroczyste) | 10 | op.(200szt)
20 | końcówkido pipetety automatycznej 1 ml transferpette Brand (niebieskie) | 5 | op.(500szt)
21 | rękawiczki bawełniane białe (rozmiar M) | 4 | pary
22 | rękawiczki VINYLEX rozm S | 10 | op. (100szt)
23 | rękawiczki VINYLEX rozm M | 30 | op. (100 szt)
24 | rękawiczki VINYLEX rozm L | 6 | op. (100szt)
25 | rękawiczki lateksowe jednorazowe pudrowane rozm M | 10 | op. (100szt)
26 | sól ochronna do zmywarki Miele G 7883 (sól warzona, próżniowa) | 2 | 1 op. (25 kg)
27 | białe kuwety z tworzywamelamina PS3441 wym. ok.28x16mm, proste dno | 3 | szt.
28 | kuweta laboratoryjna 375x300x 75 mm mała 02-81702 CHEMLAND | 3 | szt.
29 | Kuweta szklana 10mm ze szkła kwarcowego do spektrofotometru firmaHELMA / MERCK | 2 | szt.
30 | szklane, wysokie 1l pojemniki do samplera endress+hausner z plastikowymi nakretkami | 12 | szt.
31 | probówki do mineralizacji z kołnierzem Kjeldahla, około 250 ml, wys. h=300 mm, średnica wewn.=38 mm, średnica zewn.=45 mm | 10 | szt.
32 | papierki lakmusowe pH 0-14 - wkład firmy Macharey-Nagel | 4 | szt.
28 | kuweta laboratoryjna 375x300x 75 mm mała 02-81702 CHEMLAND | 3 | szt.
29 | Kuweta szklana 10mm ze szkła kwarcowego do spektrofotometru firmaHELMA / MERCK z tej samej serii (sparowane) | 2 | szt.
30 | szklane, wysokie 1l pojemniki do samplera endress+hausner z plastikowymi nakretkami | 12 | szt.
31 | probówki do mineralizacji z kołnierzem Kjeldahla, około 250 ml, wys. h=300 mm, średnica wewn.=38 mm, średnica zewn.=45 mm | 10 | szt.
32 | papierki lakmusowe pH 0-14 - wkład firmy Macharey-Nagel | 4 | szt.
33 | kolby elenmajera poj. 100 ml, wąska szyja | 10 | szt.
34 | butla laboratoryjna z tworzywa HDPE z nakrętką i uchwytami poj. 10 l | 2 | szt.
35 | nosidło lekkie z tworzywa CHEMLAND 6-cio miejscowe na poj. o Ø125mm | 1 | szt.
36 | nosidło lekkie z tworzywa CHEMLAND 4-ro miejscowe na poj. o Ø70mm | 1 | szt.
Razem