...................................................

pieczęć Zamawiającego

#### WARUNKI  ZAMÓWIENIA (WZ)

IZP.221.2.2023.KK

## TRYB POSTĘPOWANIA:

## Przetarg nieograniczony

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wykonanie likwidacji dwóch studni 13 bis, 14 i odwiert otworów zastępczych 13z bis, 14z na terenie ujęcia wody w Mostowie oraz wykonanie likwidacji dwóch studni 22a, 23a i odwiert otworów zastępczych  22az, 23az na terenie ujęcia wody w Koszalinie.

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa:  MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA z o.o.

Adres:   75-711 KOSZALIN  ul. WOJSKA POLSKIEGO 14

Tel:     94 342-62-68    Fax:  94 342-29-38

e-mail : biuro@mwik-koszalin.com

REGON:   330032800

Niniejsze zamówienie publiczne jest zamówieniem sektorowym w rozumieniu art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, wykonywane przez podmiot, o którym mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 lit. a. Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą  progów unijnych,  w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 nie stosuje się procedur w niej określonych. Jednakże, na wybór trybu postępowania, tj. zakwalifikowanie niniejszego zamówienia jako sektorowe można złożyć umotywowane odwołanie do Zamawiającego.

Płatność nastąpi na rachunek, który umożliwia korzystanie z mechanizmu split payment. Rachunek bankowy winien być zgodny z wykazem prowadzonym przez Ministra Finansów, tzw. białą listą podmiotów VAT. Zamawiający informuje, że nie stosuje ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz nie odbiera innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, których oferta  spełnia  wymagania określone w niniejszych  Warunkach  Zamówienia.

Zatwierdzam Warunki Zamówienia

..........................................                                     		     ...................................................

miejscowość, data                                                                                                  		    podpis i pieczęć Zamawiającego

- ZAMAWIAJĄCY:

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Wojska Polskiego 14 tel./fax.   94 342 62 68, 342 29 38

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony.

Niniejsze zamówienie publiczne jest zamówieniem sektorowym w rozumieniu art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, wykonywane przez podmiot,              o którym mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 lit. a. Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą  progów unijnych,  w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 nie stosuje się procedur w niej określonych. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem zamówień sektorowych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koszalinie.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury określonej w dyspozycji art. 44 Regulaminu zamówień sektorowych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koszalinie tzn. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału                         w postępowaniu.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie likwidacji dwóch studni 13 bis, 14 na ujęciu wody w Mostowie i odwiert otworów zastępczych 13z bis, 14z wraz z obudowami studziennymi, pokrywami oraz montażem pomp i głowic otworów, armatury wewnątrz obudowy studni wraz z drabinkami zejściowymi oraz placami manewrowymi  na terenie ujęcia wody w Mostowie oraz wykonanie likwidacji dwóch studni 22a, 23a na ujęciu wody w Koszalinie i odwiert otworów zastępczych  22az, 23az wraz z obudowami studziennymi, pokrywami oraz montażem pomp i głowic otworów, armatury wewnątrz obudowy studni wraz z drabinkami zejściowymi oraz drogami dojazdowymi do studni i  placami manewrowymi na terenie ujęcia wody w Koszalinie. Dla studni objętych zadaniem, wykonanie nowych przyłączy zasilająco-sterowniczych, zabudowanie kompletnie wyposażonych szaf zasilająco-sterowniczych przy studniach z elementami ochrony elektronicznej w stopniu GRADE2 zarówno dla szafki jak i studni, zabudowanie kompletnych pół zasilania i sterowania dla nowych studni 13z bis i 14z                                  w zmodernizowanej rozdzielnicy nn stacji T9 w Mostowie, a dla nowych studni 22az i 23az                        w rozdzielnicy nn Głównej Stacji Zasilania Ujęcia w Koszalinie. Włączenie nowych studni do istniejących systemów nadrzędnych: sterowania procesem oraz ochrony elektronicznej.

Wspólny Słownik Zamówień:

- kod 45255110 – Roboty budowlane w zakresie studni

- kod 45262220-9 - Wiercenie studni wodnych

Zamówienie obejmuje:

Wykonanie prac likwidacyjnych

- prace związane z likwidacją studni należy przeprowadzić zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie robót geologicznych oraz projekcie technicznym na likwidację istniejących otworów eksploatacyjnych nr 13 bis i 14 na ujęciu wody w Mostowie oraz nr 22a i 23a na ujęciu wody                 w Koszalinie;

- zdemontowane obudowy studzienne oraz elementy likwidowanych studni (kolumny, rury nadfiltrowe) wykonawca robót zobowiązany jest wywieźć z terenu ujęć i rozliczyć się                       z Zamawiającym przedkładając dokument potwierdzający fakt wywozu elementów– należy przedłożyć Zamawiającemu karty przekazania odpadu;

- miejsca likwidowanych otworów należy oznaczyć płytami betonowymi z podanym numerem likwidowanego otworu jego głębokością i datą likwidacji.

Wykonanie prac wiertniczych:

- prace wiertnicze należy prowadzić zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie robót geologicznych oraz projekcie technicznym na wykonanie dwóch  otworów zastępczych nr 13z bis i 14z na ujęciu wody w Mostowie oraz 22az i 23az na ujęciu wody w Koszalinie;

- wykonawca dostarczy i zamontuje pompy głębinowe produkcji HYDRO-VACUUM S.A. Grudziądz o odpowiedniej wydajności, wynikającej z próbnego pompowania;

- pompowanie próbne należy wykonać zgodnie z zaleceniami zawartymi w projektach robót geologicznych.

Materiały użyte do realizacji robót muszą być fabrycznie nowe.

UWAGA !

- zgodnie z zapisami zawartymi w projektach robót geologicznych przedstawione konstrukcje filtrujące są orientacyjne, a ostateczne ich parametry zostaną ustalone przez nadzór geologiczny w dostosowaniu do faktycznie napotkanych warunków geologicznych;

- ostateczną wydajność montowanych pomp należy określić po pompowaniu próbnym.

Wykonanie obudów studziennych wraz rurociągami tłocznymi:

- obudowy studzienne dla otworów  oraz rurociągi tłoczne odprowadzający wodę ze studni głębinowej należy wykonać zgodnie z  projektem  technicznym.

Po wykopach ziemnych i robotach budowlano-montażowych teren należy przywrócić do stanu pierwotnego i umożliwić wykształcenie się gleby i ściółki leśnej.

Zasilanie oraz sterowanie pracą studni: przyłącza zasilania i sterowania dla studni, szafki zasilająco-sterownicze przy studniach oraz wyposażenie pól odpływowych w rozdzielnicach nn należy wykonać zgodnie z projektem technicznym branży elektrycznej. W odniesieniu do budowy pól odpływowych zasilania oraz sterowania dla studni w Mostowie, w celu unifikacji rozwiązań należy wyposażyć istniejące, wolne pola rozdzielnicy nn w aparaty zabezpieczające, zabezpieczająco-sterownicze, pomiarowe i łączeniowe w systemie TeSys T. Do nowych szaf zasilająco sterowniczych przy studniach należy przenieść, podłączyć i włączyć do ruchu istniejące układy telemetryczne pomiaru przepływu wody zapewniając ich funkcjonalność dla nowobudowanych studni. W tym celu należy przewidzieć odpowiedni zapas wolnej przestrzeni w obudowach szaf zasilająco sterowniczych.

Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zapewnić środki na włączenie nowych studni w Mostowie do istniejącego, nadrzędnego systemu sterowania w kooperacji ze specjalistyczną firmą serwisującą istniejący system nadrzędny użytkowany przez MWiK tj. INTECH Engineering Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina 84, 80-286 Gdańsk / Poland.

Wszystkie prace związane z integracją systemów muszą być zgłoszone, konsultowane i uzgodnione z przedstawicielami branżowymi Inwestora.

Udokumentowanie wykonanych prac:

- dostarczenie geodezyjnych map powykonawczych z realizowanych robót.

Szczegółowy zakres robót zawierają, załączone do niniejszych warunków zamówienia projekty:

- projekty robót geologicznych na likwidację istniejących otworów eksploatacyjnych nr 13 bis            i 14 na ujęciu wody w Mostowie oraz nr 22a i 23a na ujęciu wody w Koszalinie;

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót geologicznych likwidację istniejących otworów eksploatacyjnych nr 13 bis i 14 na ujęciu wody w Mostowie oraz nr 22a i 23a na ujęciu wody w Koszalinie;

- projekt robót geologicznych na wykonanie otworów zastępczych nr 13z bis i 14z na ujęciu wody w Mostowie oraz 22az i 23az na ujęciu wody w Koszalinie;

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót geologicznych na wykonanie otworów zastępczych nr 13z bis i 14z na ujęciu wody w Mostowie oraz 22az i 23az na ujęciu wody             w Koszalinie;

- opinia geotechniczna;

- projekty techniczne „Remontu ujęcia wody dla aglomeracji Koszalin polegający na wykonaniu otworów zastępczych wraz z niezbędną infrastrukturą niepowodującą zmiany sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu  - branża sanitarna”;

- projekty techniczne „Remontu ujęcia wody dla aglomeracji Koszalin polegający na wykonaniu otworów zastępczych wraz z niezbędną infrastrukturą niepowodującą zmiany sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu  - branża elektryczna”;

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót „Remontu ujęcia wody dla aglomeracji Koszalin polegająca na wykonaniu otworów zastępczych wraz z niezbędną infrastrukturą niepowodujący zmian sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu – branża sanitarna”;

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót „Remontu ujęcia wody dla aglomeracji Koszalin polegająca na wykonaniu otworów zastępczych wraz z niezbędną infrastrukturą niepowodujący zmian sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu – branża elektryczna”;

- Przedmiary robót.

Przedmiar robót jest elementem pomocniczym i nie może być wyłączną podstawą do sporządzenia szczegółowego kosztorysu ofertowego, szczegółowy kosztorys ofertowy należy przygotować na podstawie projektu budowlanego oraz wymogów zawartych w uzgodnieniach poszczególnych instytucji  i w Warunkach Zamówienia.

Materiały użyte do realizacji robót muszą odpowiadać swoim standardem materiałom zawartym w projekcie budowlanym.

Zamawiający posiada decyzje zatwierdzające projekty prac geologicznych.

- OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

Cenę za wykonanie zamówienia należy podać w PLN netto i brutto z podatkiem VAT. Cena powinna obejmować  wszystkie koszty realizacji robót.

W cenie za wykonanie zadania  należy  uwzględnić koszty:

- robót wiertniczych, likwidacyjnych i budowlanych zgodnie z załączonymi projektami;

- dostawy i montażu pomp głębinowych HYDRO -VACUUM S.A. Grudziądz o odpowiedniej wydajności, wynikającej z próbnego pompowania oraz pozostałych materiałów potrzebnych do realizacji robót;

- badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody;

- obsługi geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej  (po 3 egz. dla każdej studni);

- naprawy nawierzchni po wykonanych robotach;

- dostawy energii;

- inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

Zamawiający nie przewiduje dzielenia zamówienia na części (składania ofert częściowych).

- INFORMACJA  O  PRZEWIDYWANYCH  ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJACYCH:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

- OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Wymagany termin realizacji zamówienia:

- rozpoczęcie robót objętych umową nastąpi następnego dnia po dniu zawarcia umowy.

- zakończenie  robót: do 30.11.2023 r.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

- zdolności technicznej lub zawodowej.

Potwierdzenia wymagają następujące warunki:

- Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – nie dotyczy niniejszego postępowania.

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej warunek ten zostanie spełniony jeżeli:

- wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności,

- posiada środki własne lub posiada zdolność kredytową wystarczającą do realizacji zamówienia w wysokości minimum 1 000 000,00 zł.

- Zdolności technicznej - warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały  wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty. Wykonawca musi udokumentować zadania o zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia – tj. wykonania wiercenia co najmniej czterech studni głębinowych o głębokości minimum 50 m i wydajności eksploatacyjnej co najmniej 120 m3/h, odwierconych metodą „na sucho” bez użycia płuczki wiertniczej wraz z obudowami studziennymi oraz likwidacjami istniejących otworów – w jednym zadaniu.

- Zdolności zawodowej - warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca udokumentuje zatrudnienie minimum: 1 osobę pełniącą funkcje kierownika budowy z uprawnieniami                    w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi, 1 osobę pełniącą funkcje kierownika robót z uprawnieniami w specjalności w zakresie sieci, instalacji                 i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Osoby te muszą posiadać stosowne uprawnienia budowlane: wpis w drodze decyzji do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem  wydanym przez tą izbę zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane.

Ponadto Wykonawca udokumentuje zatrudnienie geologa z uprawnieniami kategorii IV lub V zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa geologicznego i górniczego. Geolog musi posiadać świadectwo wydane przez Ministerstwo Środowiska.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 8 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych MWiK Sp. z o.o.

Wykonawca może polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zmawiającemu, że podczas realizacji zamówienia będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Podmiot ten przedstawia zobowiązanie do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Wykonawcy mogą o udzielenie zamówienia ubiegać się wspólnie, ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w postępowaniu.

Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienia została wybrana, zamawiający może żądać przed zwarciem umowy w sprawie zamówienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Zamawiający oceni spełnienia tych warunków na podstawie złożonych oświadczeń 
i dokumentów. Oświadczenia powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, a dokumenty w formie oryginału lub potwierdzonej przez upoważnionego przedstawiciela kopii.

- OŚWIADCZENIA  I  DOKUMENTY  JAKIE  MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty stanowiące załącznik do oferty:

Formularz oferty

Załącznik  nr 1

Oświadczenie,  że spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Załącznik  nr 2

Wykaz wykonanych robót budowlanych i geologicznych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane i geologiczne zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały  wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty.

Załącznik  nr 3

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami  geologicznymi i budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i  wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Załącznik  nr 4

Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia i aktualny  wpis do właściwej izby samorządu zawodowego oraz świadectwo wydane przez Ministerstwo Środowiska (dotyczy geologa).

Załącznik  nr 5

Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Załącznik  nr 6

Opłacona polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu każdego z warunków składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy wspólnie.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca składa następujące dokumenty:

Załącznik  nr 7

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.

Na dzień składania ofert Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia. Jeżeli wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów przy realizacji zamówienia zamieszcza informacje o tych podmiotach 
w oświadczeniach.

Ponadto należy do oferty załączyć następujące dokumenty:

Załącznik nr 8

Dowód wpłaty wadium

Załącznik nr 9

Harmonogram rzeczowy wykonywanych prac, który będzie załącznikiem do umowy  na realizację

robót.

Załącznik nr 10

Szczegółowy kosztorys ofertowy z zestawieniem materiałów

Uwaga:

Wszystkie powyższe dokumenty muszą być, pod rygorem odrzucenia oferty, wypełnione i podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub załączonym do oferty pełnomocnictwem.

Załącznik nr 11

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – oświadczenie należy złożyć droga elektroniczną na adres: biuro@mwik-koszalin.com do trzech dni od dnia otwarcia ofert.

Załącznik nr 12

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

- OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Warunków

Zamówienia.

- Pytania wykonawców muszą być formułowane na piśmie na adres: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. 75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 lub na adres e-mail: biuro@mwik-koszalin.com.

- Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnienia, chyba że pytanie wpłynęło do  Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający jednocześnie prześle pisemną treść wyjaśnienia wszystkim  wykonawcom, którzy pobrali Warunki Zamówienia i zamieści na stronie internetowej MWiK.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Warunków Zamówienia. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią Warunków Zamówienia, zostanie przekazane wszystkim wykonawcom i będzie dla nich wiążące.

- W celu zapewnienia wykonawcom odpowiedniego czasu na wzięcie pod uwagę modyfikacji podczas przygotowywania ich ofert, zamawiający może przedłużyć w miarę potrzeby termin składania ofert.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania oferentów.

- WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

- Przemysław Karpa- Kierownik Wydziału Usług Wodnych i Pogotowia Wod.-Kan.

- Grzegorz Śmiechowski – Kierownik Działu Ujęć Wody.

- Marta Drulik - Hołub – Kierownik Działu Inwestycji i Remontów

- Kamila Kierzek – Z-ca Kierownika Działu Inwestycji i Remontów.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

- Zamawiający przewiduje wniesienie wadium w wysokości 60.000,00zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł 0/100).

Oferta, która nie będzie zabezpieczona dopuszczalną formą wadium zostanie odrzucona

- Wadium może być wniesione w pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniu bankowym.

- Wadium wpłacane w pieniądzu:

- należy wnieść przelewem na rachunek Zamawiającego: PKO BP  I Oddział Centrum 
w Koszalinie nr 84 1020 2791 0000 7302 0009 3609,

- wniesione w pieniądzu wadium musi się znaleźć na koncie zamawiającego przed termin otwarcia ofert,

- zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku i prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

- Wadium wpłacone w innej formie niż pieniądz:

- oryginalne dokumenty należy złożyć w kasie Spółki przed termin otwarcia ofert, 
a kserokopię dołączyć do oferty.

- Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, jeżeli:

- upłynął termin związania z ofertą w pkt 14 warunków zamówienia,

- zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy,

- zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający zwróci  niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:

- który wycofa ofertę przed terminem wyznaczonym do składania ofert,

- który został wykluczony z postępowania,

- którego oferta została odrzucona.

- Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego umowy (jeśli było wymagane),

- zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Wykonawca jest związany niniejszą ofertą od upływu terminu otwarcia ofert przez 30 dni.

- OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY:

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. Treść oferty musi odpowiadać treści Warunków Zamówienia.

  - Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy.

  - Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby  uprawnionej do podpisania oferty.

  - Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii.  Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”,  podpisane i datowane przez oferenta.

  - Oferty składa się w jednym egzemplarzu.

  - Ofertę, zawierającą wszystkie wymagane Warunkami Zamówienia dokumenty, należy złożyć zszytą w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie.

  - Kopertę, opatrzoną nazwą i dokładnym adresem wykonawcy  należy opisać:

Oferta na:

Wykonanie likwidacji dwóch studni 13 bis, 14 i odwiert otworów zastępczych 13z bis, 14z na terenie ujęcia wody w Mostowie oraz wykonanie likwidacji dwóch studni 22a, 23a i odwiert otworów zastępczych  22az, 23az na terenie ujęcia wody w Koszalinie.

Nie otwierać przed godz. 1015 w dniu 28.02.2023 r.

  - Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

- Oferty należy składać do dnia 28.02.2023 r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego w Koszalinie przy ul. Wojska Polskiego 14. - Biuro Handlowe Spółki (sklep)

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.2023 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego 
w Koszalinie przy ul. Wojska Polskiego 14 w pokoju nr 313.

- Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Na stronie internetowej zamawiający zamieści informacje z otwarcia ofert dotyczące:

- kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- firmy oraz adresy wykonawców którzy złożyli oferty w terminie,

- ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte 
w ofertach

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena brutto za wykonanie całego zadania

(z VAT)– 100%.

Cena zgodna ze wzorem: C= (Cn :  Cb) x 100 x 100%= ilość uzyskanych punktów,  gdzie:

Cn - najniższa cena oferty brutto spośród ofert nieodrzuconych

Cb – cena oferty badanej nieodrzuconej

100 – wskaźnik stały

100% - procentowe znaczenie kryterium ceny

Zamawiający uzna za najkorzystniejsza ofertę która uzyska największą liczbę punktów.

- INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH:

Wszelkie rozliczenia odbywać się będą w złotych polskich.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO UMOWY:

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY:

Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł umowę o zamówienie zgodną ze wzorem, który stanowi załącznik do niniejszych warunków zamówienia.

- INFORMACJA O FORMALNOSCIACH JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA:

Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza powinien:

- dostarczyć Zamawiającemu kopię uprawnień budowlanych, geologicznych i górniczych osób biorących udział w realizacji zamówienia wraz z aktualnym zaświadczeniem z właściwej izby samorządu zawodowego,

- w przypadku podmiotów ubiegających się o zamówienie wspólnie, umowę regulującą współpracę tych podmiotów.

- ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

Niniejsze zamówienie publiczne jest zamówieniem sektorowym w rozumieniu art. 132 ust 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą kwot progowych określonych w art. 133 ust 1 ustawy, nie stosuje się procedur w niej określonych. Jednakże, na wybór trybu postępowania, tj. zakwalifikowanie niniejszego zamówienia jako sektorowe można złożyć umotywowane odwołanie do Zamawiającego.

...............................................

pieczęć adresowa  oferenta				...................................dnia .........................

FORMULARZ OFERTOWY

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja

Spółka z o.o.

75-711 Koszalin

ul. Wojska Polskiego 14

………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..

(nazwa firmy, siedziba)

NIP ………………………………………. REGON…………………………………………..

tel/fax ……………………………………. e-mail ……………………………………………

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia, na:

Wykonanie likwidacji dwóch studni 13 bis, 14 i odwiert otworów zastępczych 13z bis, 14z na terenie ujęcia wody w Mostowie oraz wykonanie likwidacji dwóch studni 22a, 23a i odwiert otworów zastępczych  22az, 23az na terenie ujęcia wody w Koszalinie.

Oferujemy realizację w/w zadania za cenę ofertową, obliczoną zgodnie z wymogami pobranymi od zamawiającego Warunkami Zamówienia w wysokości:

cena netto za wykonanie  całości przedmiotu zamówienia wynosi ………………… zł (słownie:…………………………………………………………………………….…………...…. zł)

cena brutto wraz z należytym podatkiem VAT w wysokości … %, wynosi: …………………...…  zł (słownie:…………………….……………………………………………………...………………. zł)

w tym:

Wykonanie  likwidacji dwóch studni na ujęciu wody w Mostowie

- studnia 13 bis:

cena netto wynosi …………. PLN (słownie:………………...………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… zł)

cena brutto wraz z należytym z podatkiem VAT w wysokości ….  %, wynosi: ………….. zł (słownie: .………………………..…………………………………………………………….…… zł)

- studnia 14:

cena netto wynosi …………. PLN (słownie:………………...………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… zł)

cena brutto wraz z należytym z podatkiem VAT w wysokości ….  %, wynosi: ………….. zł (słownie: .………………………..……………………………………………………………….… zł)

Wykonanie odwiertów otworów zastępczych wraz z obudowami studziennymi na ujęciu wody w Mostowie:

- otworu zastępczego 13z bis:

cena netto wynosi …………. PLN (słownie:………………...………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… zł)

cena brutto wraz z należytym z podatkiem VAT w wysokości ….  %, wynosi: ………….. zł (słownie: .………………………..………………………………………………………………… zł)

- otworu zastępczego 14z:

cena netto wynosi………… PLN (słownie: ……..…….……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… zł)

cena brutto wraz z należytym z podatkiem VAT w wysokości ….  %, wynosi: ………….. zł (słownie: .………………………..………………………………………………………………… zł)

Wykonanie przyłączy elektroenergetycznych wraz z szafami zasilająco – sterowniczymi przy studni oraz pól zasilania i sterowania w rozdzielnicy nn stacji T9 dla nowych studni:

- studnia 13z bis:

cena netto wynosi …………. PLN (słownie:………………...………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… zł)

cena brutto wraz z należytym z podatkiem VAT w wysokości ….  %, wynosi: ………….. zł (słownie: .………………………..…………………………………………………………….…… zł)

- studnia 14z:

cena netto wynosi …………. PLN (słownie:………………...………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… zł)

cena brutto wraz z należytym z podatkiem VAT w wysokości ….  %, wynosi: ………….. zł (słownie: .………………………..……………………………………………………………….… zł)

Wykonanie  likwidacji dwóch studni na ujęciu wody w Koszalinie

- studnia 22a

cena netto wynosi …………. PLN (słownie:………………...………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… zł)

cena brutto wraz z należytym z podatkiem VAT w wysokości ….  %, wynosi: ………….. zł (słownie: .………………………..…………………………………………………………….…… zł)

- studnia 23a

cena netto wynosi …………. PLN (słownie:………………...………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… zł)

cena brutto wraz z należytym z podatkiem VAT w wysokości ….  %, wynosi: ………….. zł (słownie: .………………………..……………………………………………………………….… zł)

Wykonanie odwiertów otworów zastępczych wraz z obudowami studziennymi na ujęciu wody w Koszalinie:

- otworu zastępczego 22az

cena netto wynosi …………. PLN (słownie:………………...………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… zł)

cena brutto wraz z należytym z podatkiem VAT w wysokości ….  %, wynosi: ………….. zł (słownie: .………………………..………………………………………………………………… zł)

- otworu zastępczego 23az

cena netto wynosi………… PLN (słownie: ……..…….……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… zł)

cena brutto wraz z należytym z podatkiem VAT w wysokości ….  %, wynosi: ………….. zł (słownie: .………………………..………………………………………………………………… zł)

Wykonanie przyłączy elektroenergetycznych wraz z szafami zasilająco – sterowniczymi przy studni oraz pól zasilania i sterowania w rozdzielnicy nn Głównej Stacji Zasilania Ujęć dla nowych studni:

-	studnia 22az:

cena netto wynosi …………. PLN (słownie:………………...………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… zł)

cena brutto wraz z należytym z podatkiem VAT w wysokości ….  %, wynosi: ………….. zł (słownie: .………………………..…………………………………………………………….…… zł)

-	studnia 23az:

cena netto wynosi …………. PLN (słownie:………………...………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… zł)

cena brutto wraz z należytym z podatkiem VAT w wysokości ….  %, wynosi: ………….. zł (słownie: .………………………..……………………………………………………………….… zł)

Całość zamówienia zobowiązujemy się wykonać w terminie:

do dnia…………………………………………………………………………....

Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności …................. dni po złożeniu faktury i kary umowne określone przez zamawiającego.

Oświadczamy, że na  wykonane roboty udzielimy ……………….................  lat gwarancji.

( należy bezwzględnie wypełnić miejsca wykropkowane)

Oświadczamy, że przewidujemy/nie przewidujemy  powierzenie podwykonawcom realizacje zamówienia w części ……………………………………………………………………………

Jednocześnie oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się ze Warunkami  Zamówienia i przed złożeniem niniejszej oferty jesteśmy związani zawartymi w niej zasadami postanowień,

- Posiadamy uprawnienia do realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie 
z obowiązującymi przepisami,

- Niniejsza oferta w pełni spełnia wymagania zawarte w WZ,

- Zdobyliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty,

- Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert,

- Zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy, który został załączony do WZ  i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach i w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

Załącznik nr 1 …………………………………………………………………………..

Załącznik nr 2 …………………………………………………………………………..

Załącznik nr 3 …………………………………………………………………………..

Załącznik nr 4 …………………………………………………………………………..

Załącznik nr 5 …………………………………………………………………………..

Załącznik nr 6 …………………………………………………………………………..

Załącznik nr 7 …………………………………………………………………………..

Załącznik nr 8 …………………………………………………………………………..

Załącznik nr 9 …………………………………………………………………………..

Załącznik nr 10 …………………………………………………………………………..

Załącznik nr 11 …………………………………………………………………………..

Oferta składa się z ……………. stron ponumerowanych

………………………. dnia………………

….……………………………………………………

Pieczęć i podpisy  osób upoważnionych do reprezentowania oferenta  w obrocie prawnym

UMOWA                                              PROJEKT UMOWY

zawarta w  dniu ............................w Koszalinie, pomiędzy:

Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją Spółką z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Wojska Polskiego 14 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031299, akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 669-050-14-95, REGON 330032800, wysokość Kapitału Zakładowego 182 611 500,00 zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

- ............................................. - ..................................................

- ............................................. - ..................................................

a,

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

- ............................................. - ..................................................

- ............................................. - ..................................................

na:

Wykonanie likwidacji dwóch studni 13 bis, 14 i odwiert otworów zastępczych 13z bis, 14z na terenie ujęcia wody w Mostowie oraz wykonanie likwidacji dwóch studni 22a, 23a i odwiert otworów zastępczych  22az, 23az na terenie ujęcia wody w Koszalinie.

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, do którego zastosowania nie ma ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty geologiczno-budowlane polegające na:

- wykonaniu likwidacji dwóch studni 13 bis, 14 na ujęciu wody w Mostowie,

- wykonaniu odwiertów otworów zastępczych 13z bis, 14z wraz z obudowami studziennymi, pokrywami oraz montażem pomp i głowic otworów, armatury wewnątrz obudowy studni wraz z drabinkami zejściowymi oraz placami manewrowymi  na terenie ujęcia wody w Mostowie,

- wykonaniu likwidacji dwóch studni 22a, 23a na ujęciu wody w Koszalinie,

- wykonaniu odwiertów otworów zastępczych  22az, 23az wraz z obudowami studziennymi, pokrywami oraz montażem pomp i głowic otworów. armatury wewnątrz obudowy studni wraz z drabinkami zejściowymi oraz drogami dojazdowymi do studni i  placami manewrowymi na terenie ujęcia wody w Koszalinie,

- wykonanie przyłączy elektroenergetycznych wraz z szafami zasilająco – sterowniczymi przy studni oraz pól zasilania i sterowania w rozdzielnicy nn Głównej Stacji Zasilania Ujęć dla nowych studni,

- wykonanie przyłączy elektroenergetycznych wraz z szafami zasilająco – sterowniczymi przy studni oraz pól zasilania i sterowania w rozdzielnicy nn stacji T9 dla nowych studni:.

- Zakres robót oraz szczegółowe warunki ich realizacji określa: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna odbioru i wykonania robót, warunki zamówienia, oferta przetargowa, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

- Przedmiot umowy wykonany zostanie wyłącznie z materiałów Wykonawcy.

- Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za ewentualne skażenie bakteriologiczne warstwy wodonośnej. W razie wystąpienia skażenia Wykonawca przeprowadzi dezynfekcję, do skutku, poprzez przepompowanie otworu wykonanego i innych skażonych studni ujęcia.

§ 2

- Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia przed rozpoczęciem robót.

- Ubezpieczenie zawarte jest na okres obejmujący czas wykonywania umowy w zakresie robót objętych umową, do dnia odbioru końcowego robót.

- Wszelkie kwoty niepokryte ubezpieczeniem lub nieodzyskane od instytucji ubezpieczającej będą obciążały Wykonawcę.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywane roboty budowlane, składowane materiały od chwili przejęcia placu budowy, aż do dnia odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

§ 4

- Rozpoczęcie robót objętych umową nastąpi wciągu 14 dni po zgłoszeniu właściwemu organowi przez Zamawiającego.

- Zakończenie prac nastąpi: do dnia 30.11.2023r.

- Podstawą odbioru robót będzie protokół końcowego odbioru robót.

§ 5

1. Za wykonanie robót objętych umową ustala się wynagrodzenie umowne:

netto: ………………zł (słownie: ……………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………….……......….zł)

brutto: wraz z należytym podatkiem VAT w wysokości … %, wynosi: ………………….…  zł (słownie: ………………….……………………………………………………...…………………zł)

w tym:

Wykonanie  likwidacji dwóch studni na ujęciu wody w Mostowie

- studnia 13 bis:

cena netto wynosi …………. PLN (słownie:………………...………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… zł)

cena brutto wraz z należytym z podatkiem VAT w wysokości ….  %, wynosi: ………….. zł (słownie: .………………………..…………………………………………………………….…… zł)

- studnia 14:

cena netto wynosi …………. PLN (słownie:………………...………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… zł)

cena brutto wraz z należytym z podatkiem VAT w wysokości ….  %, wynosi: ………….. zł (słownie: .………………………..……………………………………………………………….… zł)

Wykonanie odwiertów otworów zastępczych wraz z obudowami studziennymi na ujęciu wody w Mostowie:

- otworu zastępczego 13z bis:

cena netto wynosi …………. PLN (słownie:………………...………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… zł)

cena brutto wraz z należytym z podatkiem VAT w wysokości ….  %, wynosi: ………….. zł (słownie: .………………………..………………………………………………………………… zł)

- otworu zastępczego 14z:

cena netto wynosi………… PLN (słownie: ……..…….……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… zł)

cena brutto wraz z należytym z podatkiem VAT w wysokości ….  %, wynosi: ………….. zł (słownie: .………………………..………………………………………………………………… zł)

Wykonanie przyłączy elektroenergetycznych wraz z szafami zasilająco – sterowniczymi przy studni oraz pól zasilania i sterowania w rozdzielnicy nn stacji T9 dla nowych studni:

- studnia 13 z bis:

cena netto wynosi …………. PLN (słownie:………………...………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… zł)

cena brutto wraz z należytym z podatkiem VAT w wysokości ….  %, wynosi: ………….. zł (słownie: .………………………..…………………………………………………………….…… zł)

- studnia 14z:

cena netto wynosi …………. PLN (słownie:………………...………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… zł)

cena brutto wraz z należytym z podatkiem VAT w wysokości ….  %, wynosi: ………….. zł (słownie: .………………………..……………………………………………………………….… zł)

Wykonanie  likwidacji dwóch studni na ujęciu wody w Koszalinie

- studnia 22a:

cena netto wynosi …………. PLN (słownie:………………...………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… zł)

cena brutto wraz z należytym z podatkiem VAT w wysokości ….  %, wynosi: ………….. zł (słownie: .………………………..…………………………………………………………….…… zł)

- studnia 23a:

cena netto wynosi …………. PLN (słownie:………………...………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… zł)

cena brutto wraz z należytym z podatkiem VAT w wysokości ….  %, wynosi: ………….. zł (słownie: .………………………..……………………………………………………………….… zł)

Wykonanie odwiertów otworów zastępczych wraz z obudowami studziennymi na ujęciu wody w Koszalinie:

- otworu zastępczego 22az:

cena netto wynosi …………. PLN (słownie:………………...………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… zł)

cena brutto wraz z należytym z podatkiem VAT w wysokości ….  %, wynosi: ………….. zł (słownie: .………………………..………………………………………………………………… zł)

- otworu zastępczego 23az:

cena netto wynosi………… PLN (słownie: ……..…….……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… zł)

cena brutto wraz z należytym z podatkiem VAT w wysokości ….  %, wynosi: ………….. zł (słownie: .………………………..………………………………………………………………… zł)

Wykonanie przyłączy elektroenergetycznych wraz z szafami zasilająco – sterowniczymi przy studni oraz pól zasilania i sterowania w rozdzielnicy nn Głównej Stacji Zasilania Ujęć dla nowych studni

-     studnia 22az:

cena netto wynosi …………. PLN (słownie:………………...………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… zł)

cena brutto wraz z należytym z podatkiem VAT w wysokości ….  %, wynosi: ………….. zł (słownie: .………………………..…………………………………………………………….…… zł)

- studnia 23az:

cena netto wynosi …………. PLN (słownie:………………...………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… zł)

cena brutto wraz z należytym z podatkiem VAT w wysokości ….  %, wynosi: ………….. zł (słownie: .………………………..……………………………………………………………….… zł)

2. Wynagrodzenie umowne ustalone w ust. 1 obejmuje koszty:

- robót wiertniczych, likwidacyjnych i budowlanych zgodnie z załączonymi projektami;

- dostawy i montażu pomp głębinowych HYDRO -VACUUM S.A. Grudziądz o odpowiedniej wydajności, wynikającej z próbnego pompowania oraz pozostałych materiałów potrzebnych do realizacji robót;

- badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody;

- obsługi geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej  (po 3 egz. dla każdej studni);

- naprawy nawierzchni po wykonanych robotach;

- dostawy energii;

- wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Rozliczenie robót objętych umową nastąpi po ich wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego na podstawie protokołu końcowego odbioru robót.

- Podstawą wystawienia faktur, za wykonanie przedmiotu zamówienia, będzie protokół końcowy odbioru robót podpisany przez Wykonawcę, Zamawiającego, inspektora nadzoru geologicznego, inspektora nadzoru robót budowlanych.

- Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego nastąpi do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury  VAT zgodnie z ust. 4  na rachunek bankowy Wykonawcy, który umożliwi korzystanie z mechanizmu split payment. Rachunek bankowy winien być zgodny z wykazem prowadzonym przez Ministra Finansów, tzw. białą listą podmiotów VAT.

- Zamawiający informuje, że nie stosuje ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz nie odbiera innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania.

- Należności regulowane będą z konta Zamawiającego w PKO BP  Koszalin 84 1020 2791 0000 7302 0009 3609 na konto Wykonawcy podane na fakturze.

- Za opóźnienie w spełnieniu świadczenia Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe  za opóźnienie w transakcjach handlowych.

- Zgodnie z art. 4c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 424), Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., z siedzibą w Koszalinie, ul. Wojska Polskiego 14, 75-711 Koszalin, wpisana do Krajowego rejestru Sądowego pod numerem 0000031299, NIP 6690501495, REGON 330032800, spełniając obowiązek nałożony przedmiotową ustawą niniejszym oświadcza, że posiada status „dużego przedsiębiorcy” w rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. ustawy.

§ 6

- Wykonawca robót w trakcie ich realizacji obowiązany jest do gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z zasadami określonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (j.t. Dz. U. 2022.699 wraz z późn. zm.)

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za odpady powstałe przy realizacji przedmiotu umowy i ich utylizację zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu karty przekazania odpadów najpóźniej do dnia odbioru końcowego robót.

§ 7

- Do dnia rozpoczęcia robót Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy dokumentację  geologiczną i budowlaną oraz przekazać plac budowy.

- Wykonawca uzyska pozwolenie na prowadzenie prac wiertniczych.

- Wykonawca na swój koszt i własnym staraniem zorganizuje zaplecze budowy.

- Zamawiający wskaże miejsce poboru wody i zrzutu ścieków. Pełne koszty pobranej wody i odprowadzonych ścieków poniesie Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest utrzymać reżim sanitarny odpowiedni dla strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

- Wykonawca  obowiązany jest zabrać wszelkie wytworzone przez siebie odpady.

- Wykonawcy nie wolno na placu budowy:

- wywozić na teren firmy jakichkolwiek odpadów,

- składować żadnych substancji mogących zanieczyścić wodę, glebę bądź powietrze atmosferyczne,

- myć pojazdów i sprzętu,

- przechowywać zapasów paliw i tankować pojazdów,

- spalać odpadów,

- wylewać jakichkolwiek substancji do gleby.

§ 8

- Nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będą inspektorzy nadzoru firmy BETIS Edward Brzóska z siedzibą w Koszalinie przy ul. Promykowej 17.

- Nadzór geologiczny nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będzie inspektor nadzoru geologicznego ……………………  kontakt   tel. ……………………………….

- Inspektor nadzoru geologicznego jest uprawniony do wydawania poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy. W szczególności konsultować będzie rodzaj obsypki, siatki filtracyjnej, a także długości poszczególnych kolumn.

- Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie  …………………. kontakt tel. …………………

- Kierownikiem robót geologicznych ze strony Wykonawcy będzie …………………….. kontakt tel …………………..

§ 9

- Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego robót po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i po potwierdzeniu zakończenia robót przez inspektorów nadzoru.

- W dniu odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:

a) prace wiertnicze:

- wynik bakteriologicznego badania wody

- dokumentację powykonawczą (po 3 egz. dla każdej studni) z lokalizacją otworów wywierconych, zaznaczeniem otworów zlikwidowanych jako „nieczynne” i zaznaczeniem wyłączonych odcinków rurociągów jako „nieczynne”, - mapa zbiorcza dot. również robót określonych w pkt b) i c),

- karty gwarancyjne na dostarczone pompy i silniki,

- atesty na zastosowane materiały

- oświadczenie kierownika wierceń o wykonaniu prac zgodnie z prawem geologicznym.

b) prace związane z likwidacją studni:

- protokoły likwidacji

- dokumenty potwierdzające fakt wywiezienia zdemontowanych materiałów na wysypisko i złomowisko – karty przekazania odpadów

c) wykonanie obudów studni głębinowych:

- oświadczenie o wykonaniu robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym,  obowiązującymi przepisami prawa, w tym Prawa Budowlanego i Polskimi Normami

- atesty na zastosowane materiały budowlane

d) prace elektryczne:

- 3 egz. geodezyjnej mapy powykonawczej z podaniem informacji dotyczącej zinwentaryzowanego  obiektu oraz  przewodów energetycznych

- atesty, certyfikaty na zastosowane materiały

- protokoły odbioru robót zanikowych

- niezbędne protokoły sprawdzeń, prób funkcjonalnych, badań i pomiarów elektrycznych odbiorczych

- oświadczenia zgodności z normami unijnymi (CE)

e) kart odpadów

§ 10

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne:

- Za opóźnienie w wykonaniu umowy w wysokości 3% łącznego wynagrodzenia brutto 
za każdy dzień opóźnienia.

- Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 3 % łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę 
z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego 10% łącznego wynagrodzenia brutto.

- Strony dopuszczają możliwość odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na zaprzestanie naruszeń.

§ 11

1. Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy, ustala się okres gwarancyjny  wynoszący 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

2. Termin wykonania robót związanych z usunięciem wad w okresie gwarancji będzie każdorazowo określany przez Zamawiającego.

3. Okres gwarancji rozpoczyna się od następnego dnia po podpisaniu protokołu odbioru końcowego,      o którym mowa § 4 ust. 3.

§ 12

Klauzula zachowania danych w poufności:

- Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy mogą być wykorzystywane tylko w celu realizacji umowy. Wykonawca zachowa również w tajemnicy postanowienia zawarte w  niniejszej umowie.

- Wykonawca będzie zachowywać zasady poufności w stosunku do wszystkich informacji związanych z sama umową oraz jej wykonaniem, w okresie obowiązywania niniejszej Umowy oraz w okresie 5 lat po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu,

- Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie wyżej wymienionej klauzuli poufności przez swoich pracowników i podwykonawców.

- W przypadku niedotrzymania klauzuli poufności oraz wyjawienia informacji związanej                 z niemniejszą umową oraz jej wykonaniem przez Wykonawcę, Zamawiającemu będzie przysługiwało odszkodowanie w wysokości co najmniej 25 % wysokości wartości całości wynagrodzenia przewidzianej w umowie.

§ 13

- Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży             w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający bez rygoru zapłaty kar umownych może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy.

- W pisemnym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy lub jej części, Zamawiający jest obowiązany podać przyczyny odstąpienia, a zwłaszcza podać warunki i zasady zakończenia robót.

§ 14

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy:

  - wynagrodzenia umownego ustalonego w § 5 ust.1 w przypadku ustawowej zmiany podatku  VAT,

  - zmiany osób personelu kierowniczego wskazanego przez Wykonawcę, na wniosek Wykonawcy,

- Podstawą dokonania zmian, o których mowa w ust.1 pkt. a będzie wejście w życie obowiązujących przepisów o podatku od towarów i usług.

- W przypadku wniosku Wykonawcy o dokonanie zmiany, o której mowa w ust.1 pkt. b Wykonawca będzie obowiązany przedstawić dokumenty potwierdzające kwalifikacje wskazanych osób pozwalające na stwierdzenie spełnienia przez wskazane osoby wymagań WZ.

§ 15

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawo Zamówień Publicznych.

- Ewentualne spory wynikłe z umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że administratorem jego danych osobowych są Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. przy ul. Wojska Polskiego 14 
w Koszalinie. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem dany osobowych, art. 13 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia.

- Dane osobowe przechowywane będą prze okres 10 lat od dnia rozwiązania umowy.

- Wykonawca posiada prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich dany osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

- Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

- Podanie danych osobowy jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować odmową zawarcia umowy. Kontakt do Inspektora Ochrony Dany Osobowych: iod@mwik.koszalin.pl

§ 17

Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY

Zamawiający:

………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ………………………………………………… (nazwa postępowania), prowadzonego przez …………………………………………………(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ……..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument 
i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału 
w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………, w następującym zakresie: ………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Zamawiający:

………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres,
 w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia, na wykonanie:

Wykonanie likwidacji dwóch studni 13 bis, 14 i odwiert otworów zastępczych 13z bis, 14z na terenie ujęcia wody w Mostowie oraz wykonanie likwidacji dwóch studni 22a, 23a i odwiert otworów zastępczych  22az, 23az na terenie ujęcia wody w Koszalinie.

My, niżej podpisani

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu  z postępowania  na podstawie art. 18 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych MWiK Spółki z o.o. z siedziba w Koszalinie przy ul. Wojska Polskiego 14.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Zamawiający:

………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ

wykonanych  robót o podobnych charakterze co przedmiot zamówienia,

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia, na wykonanie:

Wykonanie likwidacji dwóch studni 13 bis, 14 i odwiert otworów zastępczych 13z bis, 14z na terenie ujęcia wody w Mostowie oraz wykonanie likwidacji dwóch studni 22a, 23a i odwiert otworów zastępczych  22az, 23az na terenie ujęcia wody w Koszalinie.

oświadczamy, że wykonaliśmy następujące roboty:

| Lp. | Nazwa roboty budowlanej | Przedmiot roboty budowlanej | Zamawiający wraz z danymi kontaktowymi | Wartość roboty budowlanej | Data wykonania roboty budowlanej początek/koniec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Załączniki:

Poświadczenia bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Zamawiający:

………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ

Osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia, na wykonanie:

Wykonanie likwidacji dwóch studni 13 bis, 14 i odwiert otworów zastępczych 13z bis, 14z na terenie ujęcia wody w Mostowie oraz wykonanie likwidacji dwóch studni 22a, 23a i odwiert otworów zastępczych  22az, 23az na terenie ujęcia wody w Koszalinie.

oświadczam, że w realizacji zamówienia będą brać udział następujące osoby:

| Lp. | Funkcja | Nazwisko i imię – uprawnienia | Podstawa dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Zamawiający:

………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres,

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia, na wykonanie:

Wykonanie likwidacji dwóch studni 13 bis, 14 i odwiert otworów zastępczych 13z bis, 14z na terenie ujęcia wody w Mostowie oraz wykonanie likwidacji dwóch studni 22a, 23a i odwiert otworów zastępczych  22az, 23az na terenie ujęcia wody w Koszalinie.

Oświadczamy, że osoby:

- ……………………………………………….…….,

- ………………………………………..……………,

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia 
i aktualny  wpis do właściwej izby samorządu zawodowego.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Zamawiający:

………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres,

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. …………………………………………………………….. (nazwa postępowania), prowadzonego przez …………………………………………………….(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

Niniejszym oświadczam, że:

a) nie należę do grupy kapitałowej

b) należę do grupy kapitałowej i przedstawiam poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów Dz.U. Nr 50, poz.331 z późn. zm.

Lista podmiotów:

1. ………………………………….

2…………………………………...

3……………………………………

4. ………………………………….

itd.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Zamawiający:

………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres,
 w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu* pn.:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1)

*w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosowanie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. poprzez jego wykreślenie).