

...................................................

 pieczęć Zamawiającego

**GH.07.10.2023.IOE**

#### WARUNKI ZAMÓWIENIA (WZ)

## TRYB POSTĘPOWANIA:

## Przetarg nieograniczony

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

**PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO**

**KOD CPV 09.13.51.00**

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Nazwa**: MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA z o.o.

**Adres:** 75-711 KOSZALIN ul. WOJSKA POLSKIEGO 14

**Tel:** 94 342-62-68 **Fax:** 94 342-29-38

**e-mail** :  biuro@mwik-koszalin.com

**REGON:** 330032800

Niniejsze zamówienie publiczne jest zamówieniem sektorowym w rozumieniu art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, wykonywane przez podmiot, o którym mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 lit. a. Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą progów unijnych, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 nie stosuje się procedur w niej określonych. Jednakże, na wybór trybu postępowania, tj. zakwalifikowanie niniejszego zamówienia jako sektorowe można złożyć umotywowane odwołanie do Zamawiającego.

Płatność nastąpi na rachunek, który umożliwia korzystanie z mechanizmu split payment. Rachunek bankowy winien być zgodny z wykazem prowadzonym przez Ministra Finansów, tzw. białą listą podmiotów VAT. Zamawiający informuje, że nie stosuje ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz nie odbiera innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, których oferta spełnia wymagania określone w niniejszych Warunkach Zamówienia.

 Zatwierdzam Warunki Zamówienia

.......................................... ...................................................

 miejscowość, data podpis i pieczęć Zamawiającego

**1.ZAMAWIAJĄCY:**

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie
 ul. Wojska Polskiego 14 tel/fax 094 342 29 38 , tel / fax 094 347 19 37

e-mail: biuro@mwik-koszalin.com

**2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.**

Przetarg nieograniczony.

Niniejsze zamówienie publiczne jest zamówieniem sektorowym w rozumieniu art. 5 ust. 4
pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, wykonywane przez podmiot, o którym mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 lit. a. Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą progów unijnych, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 nie stosuje się procedur w niej określonych. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem zamówień sektorowych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koszalinie.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury określonej w dyspozycji art. 44 Regulaminu zamówień sektorowych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koszalinie tzn. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

**3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

Przedmiotem zamówienia jest
**DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO -w sezonie grzewczym 2023-2024.**

Kod CPV 09.13.51.00

Zamówienie obejmuje sukcesywną dostawę oleju opałowego do jednostki zamawiającego:

- Oczyszczalnia Ścieków w Jamnie – Koszalin, ul. Filtrowa 1
- Ujęcie Wody Mostowo –20 km od siedziby zamawiającego.

**Szacunkowa wielkość zamówienia – około 58.000 litrów oleju opałowego .**

Zamawiający informuje, że zamówienie realizowane będzie wg potrzeb i może nie wyczerpać zamówionej ilości.

**Wymagania dotyczące oleju opałowego;
------------------------------------------------------**

**1.Gęstość w temperaturze 15o C nie wyższa niż 0,86 g/ml .**

**2.Wartość opałowa nie niższa niż 42.9 MJ/kg**

**3.Zawartość siarki nie więcej niż 0,20%m/m**

**4.Pozostałość po spopieleniu nie większa niż 24mg/kg**

**5.Temperatura płynięcia nie wyższa niż -20o C**

**6.Temperatura zapłonu nie niższa niż 79oC .**

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację dostaw w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy z uwzględnieniem:

* dostawy transportem samochodowym Wykonawcy wyposażonym w przepływomierz oleju opałowego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
* każda dostawa paliwa będzie wydawana Zamawiającemu wraz z pełną dokumentacją, a w szczególności: fakturą lub ‘Wz’ wraz z atestem jakościowym producenta oraz deklaracją zgodności z PN.
* odbioru dostawy dokona przedstawiciel Zamawiającego.
* zamawiający prześle zapotrzebowanie faxem lub emailem, które na życzenie dostawcy może być potwierdzone pocztą.
* dostawa oleju opałowego do zamawiającego nastąpi w terminie 3 dni od daty otrzymania zamówienia faksem lub emailem.

**4. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ
 CZĘŚCIOWYCH**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

**5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:**

Zamówienie będzie realizowane w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

**6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW**

A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:

* zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
* uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów
* sytuacji ekonomicznej i finansowej,
* zdolności technicznej lub zawodowej

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 18 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych MWiK Sp. z o.o.

Podczas realizacji dostaw będą stosowali się do wymogów ochrony środowiska, w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej wyszczególnionych w załączniku do warunków zamówienia

B. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegać się będą o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. W takim przypadku należy złożyć wraz z ofertą pełnomocnictwo z zakresem umocowania. Pełnomocnictwo winno określać także Wykonawców, którzy ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia wraz z określeniem wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia.

Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia.

C. Zamawiający nie wyraża zgody na podwykonawstwo.

D. Dokumenty i oświadczenia należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/osoby uprawnioną/e do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

E. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów będzie skutkował odrzuceniem oferty.

**7. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty stanowiące załączniki do oferty:

# Formularz oferty

**Załącznik nr 1**- oświadczenie że spełniają warunki udziału w postępowaniu.

**Załącznik nr 2**- Koncesję obrotu olejami opałowymi - ważną minimum do dnia 31 grudnia 2023 roku.

**Załącznik nr 3** – aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do CEIDG wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.

**Załącznik nr 4 -** wykaz realizowanych dostaw potwierdzonych referencjami.

**Załącznik nr 5 –** oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

**Załącznik nr 6 –** zobowiązanie do stosowania ogólnych wymogów ochrony środowiska, bhp i ochrony przeciwpożarowej dla podwykonawców/instrukcja dla wykonawców.

**Załącznik nr. 7 -** lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w myśl o ochronie konkurencji i konsumentów lub oświadczenie , że nie należy do grupy kapitałowej

**8. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW**

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w toku postępowania zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub droga elektroniczną. Dokumenty lub informacje przekazane faksem lub droga elektroniczną niezwłocznie należy potwierdzić na piśmie.

Adres zamawiającego: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. 75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 tel/fax 94  342 29 38 .w.75, Tel/fax. 94-347-19-37.

e-mail:  biuro@mwik-koszalin.com

**9. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
- Jarosław Kamiński – Kierownik Działu Energetycznego 094. 342 06 29 –olej opał.

- Adam Motyczyński– Dział Handlowy tel. 94 347-19-37 sprawy merytoryczne .

**10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

**11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Wykonawca jest związany niniejszą ofertą od upływu terminu składania ofert przez 30 dni.

**12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT**

Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie pisemnej w języku polskim. Treść oferty musi odpowiadać treści warunków zamówienia. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie opatrzonej hasłem „ **OFERTA DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO** ‘‘ **Nie otwierać przed dniem 29.11.2023. godz. 1215** i pieczęcią oferenta. Oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.

**13. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Oferty należy składać do dnia **29.11.2023 r**. do godz. **1200** w sekretariacie siedziby zamawiającego w Koszalinie przy ul. Wojska Polskiego 14. I piętro p.114

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **29.11.2023 r**. o godz. **1215** w siedzibie zamawiającego w
Koszalinie przy ul. Wojska Polskiego 14 w pokoju nr 313 (drugie piętro-świetlica).

**14. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY**

**Dla zapewnienia porównywalności ofert do obliczania ceny ofertowej należy przyjąć cenę obowiązującą w firmie składającego ofertę na dzień 22.11.2023r.**

Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną , jednoznaczną
i ostateczną wyrażoną w złotych polskich.
Cenę należy podać w kwocie netto i brutto za 1 litr cyfrowo i słownie, oraz cenę za całość dostawy.

Cena w dniu dostawy może być liczona tylko według następującego wzoru:

Cena producenta na

dzień dostawy

Cena sprzedaży = –––––––––––––––– x cena ofertowa

Cena producenta na

dzień sporządzenia oferty

 Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty wszystkie poniesione koszty związane
 z realizacją dostawy do miejsca wskazanego przez zamawiającego
 Na dzień otwarcia ofert obowiązują ceny podane w Formularzu Ofertowym . Zamawiający zakłada możliwość zmiany cen w zależności od wzrostu lub spadku ceny oleju u producenta. Zmiana cen będzie dokumentowana aneksem do umowy.

**15. INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH**

Wszelkie rozliczenia odbywać się będą w złotych polskich.

**16. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY**

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

**Cena = 100%**

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która będzie najniższą ceną za całość zamówienia.

**17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO UMOWY**

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**18. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY**

* termin realizacji dostaw oleju opałowego w okresie 12 miesięcy od chwili podpisania umowy,
* ceną obowiązującą w trakcie realizacji jest cena obowiązująca w dniu dostawy .
* zamawiający wymaga aby wykonawca zawarł umowę o zamówienie publiczne zgodną ze wzorem który stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.
* cena sprzedaży w trakcie realizacji zamówienia liczona będzie według wzoru zamieszczonego w punkcie 14 WZ ( opis sposobu obliczania ceny).
* każda zmiana ceny wymaga formy pisemnej /aneks / i jest podyktowana zmianą ceny przez producenta .

**19. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

Niniejsze zamówienie publiczne jest zamówieniem sektorowym w rozumieniu art. 5 ust 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, wykonywane przez podmiot, o którym mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 lit. a. Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą progów unijnych, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 nie stosuje się procedur w niej określonych. Jednakże, na wybór trybu postępowania, tj. zakwalifikowanie niniejszego zamówienia jako sektorowe można złożyć umotywowane odwołanie do Zamawiającego.

**FORMULARZ OFERTOWY**

**W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

**NA**

**REALIZACJĘ DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO**

Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa ........................................................................................................................................

Siedziba .......................................................................................................................................

Nr telefonu/ faxu ..........................................................................................................................

Nr REGON ...................................................................................................................................

Dane dotyczące zamawiającego:

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Koszalinie ul. Wojska Polskiego 14.

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia …………………… na :

**DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO OFERUJEMY:**

 **1 litr za cenę** netto ................ słownie netto ; …………....………
 brutto……………………. słownie brutto …………………….

ogółem 58 000 litrów netto ……………… słownie;………………………………………..

……………………………………………… brutto ……….……. słownie;…………………..

…………………………………………………………………………………………………...

Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności 21 dni po złożeniu poprawnie wypełnionej faktury i kary umowne określone przez zamawiającego.

Uważamy się za związanych z niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu do składania ofert.

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu zawarte w warunkach zamówienia.

Oświadczamy, że zawarty w warunkach zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
 umowy na wyżej wymienionych warunkach.

Informujemy, że **cena producenta na dzień sporządzenia oferty** wynosi …………… netto, słownie……………………………………………, brutto……..……, słownie…………….

…………………………….

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. .............................................................
2. .............................................................
3. .............................................................
4. .............................................................
5. .............................................................
6. ………………………………………

Podpis upoważnionego przedstawiciela

…………………………………………….

-Projekt-

**UMOWA** nr GH……...2023.IOE

zawarta w dniu …………… w Koszalinie pomiędzy;
Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją Spółką z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Wojska Polskiego 14 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000031299 akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, nr NIP 669-050-14-95 ,Regon 3330032800 , wysokość Kapitału Zakładowego 182 611 500.000,00 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez ;

1. Piotra Krolla -Prezesa Zarządu

2. Marię Klimkowską - Prokurenta

 a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………zwanym dalej wykonawcą reprezentowanym przez:

1. …………………………….
2. …………………………….

na: **dostarczenie około 58.000 litrów oleju opałowego**

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie oferty złożonej przez wykonawcę, wybranej jako najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryterium cenowym – bez stosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz.1605 wraz z zm)

§ 1

1. Niniejsze zamówienie publiczne jest zamówieniem sektorowym w rozumieniu art. 5 ust. 4
pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, wykonywane przez podmiot, o którym mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 lit. a. Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą progów unijnych, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 nie stosuje się procedur w niej określonych. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem zamówień sektorowych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koszalinie.

2.Waruki zamówienia oraz oferta przetargowa Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 2

1. Przedmiotem umowy jest dostawa oleju opałowego w ilości około 58 tysięcy litrów.
2. Łączne wynagrodzenie za realizację całości dostawy oleju opałowego wynosi:
 netto **……………** słownie; ……………………………………………… 00/100.

 brutto **……………** słownie; ……………………………………………..00/100.

3. Cena za 1litr netto **……….** słownie; ………………….…00/100

 brutto **……….** słownie; ………………………00/100

4**.** Dostarczony olej opałowy musi spełniać wszystkie wymagania zawarte w Warunkach Zamówienia.

5. Integralną częścią umowy są Warunki zamówienia i złożona oferta.

6. Dostawy realizowane będą sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy w ilościach i terminach określonych każdorazowo przez Zamawiającego.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania ilości zamówionego towaru określonego w pkt. 1.

8. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę za towar nie zamówiony, a szacunkowo wskazany w pkt. 1

## § 3

1. Umowa zostaje zawarta na okres **12 miesięcy** od dnia podpisania umowy.

2. Strony ustalają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy za uprzednim 1 (jedno) miesięcznym okresem wypowiedzenia.

3. Umowa wygasa po upływie terminu na jaki umowa została zawarta, a także po wyczerpaniu ilości przewidzianego do zamówienia przedmiotu określonego § 2 ust. 1 lub zapłaty wynagrodzenia za realizację całości dostawy. Za bilansowanie ilości dostarczonego towaru odpowiada Zamawiający.

4. W przypadku wyczerpania ilości przedmiotu zamówienia określonego w § 2 ust. 1, lub zapłaty wynagrodzenia za realizację całości dostawy, a nie upływu okresu na jaki umowa została zawarta określonego w pkt 1, umowa może zostać zmieniona przy zachowaniu warunku określonego w § 13.

§ 4

1. Zamawiający przewiduje zamawianie dostaw zgodnie z potrzebami, a realizacja zamówienia nastąpi w ilościach zamówionych w drodze faksu lub drogą e-mailową, na żądanie wykonawcy potwierdzonych zamówieniem wysłanym listem poleconym.

2. Realizacja zapotrzebowania nastąpi w terminie 3– dni od daty otrzymania zamówienia lub w terminie podanym przez zamawiającego.

## § 5

1. Cena oleju będzie uaktualniana w zależności od wzrostu lub spadku ceny oleju opałowego u producenta i wyliczana będzie wg wzoru:

Cena producenta na

dzień dostawy

Cena sprzedaży = –––––––––––––––– x cena ofertowa

Cena producenta na

dzień sporządzenia oferty

 2. Zmiana ceny będzie dokumentowana każdorazowo aneksem do umowy sporządzonym w oparciu o potwierdzoną cenę hurtową producenta na dzień dostawy oleju opałowego po zmianie ceny.

## § 6

1. Dostawa odbywać się będzie transportem Wykonawcy wyposażonym w przepływomierz dostarczanego paliwa.

2. Każda dostawa paliwa będzie wydawana Zamawiającemu wraz z pełną dokumentacją tj. dowodem Wz, atestem jakościowym producenta oraz deklaracją zgodności z PN.

3. Odbioru dostawy dokona przedstawiciel Zamawiającego.

§ 7

 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec zamawiającego z tytułu wad dostarczonego oleju opałowego.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0, 2% łącznej wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2, za każdy dzień opóźnienia wykonania dostawy zgodnie ze wskazanym terminem.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0, 1% łącznej wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2, za każdy 1m³ dostarczonego paliwa o parametrach nieodpowiadających warunkom jakościowym.

4. Wykonawca za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po jego stronie zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % łącznej wartości przedmiotu umowy określonej w § 2.

5. Postanowienia ust. 1 - 4 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kar umownych.

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z jego wynagrodzenia.

7. Termin zapłaty kary umownej ustala się w terminie 3 dni od dnia wezwania do jej zapłaty, chyba że może zostać potrącona w trybie określonym w umowie, w takim przypadku prawo do potrącenia przysługuje zamawiającemu przed dostarczeniem Wykonawcy oświadczenia o naliczeniu kary umownej.

## § 8

1. Rozliczenie dostaw odbywać się będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę dostarczonej Zamawiającemu.
2. Cena wskazana na fakturze powinna być ceną obowiązującą w dniu dostawy do Zamawiającego.
3. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty za dostawę spełniającą wymogi Zamawiającego w terminie do 21 dni od daty doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązany jest wskazać rachunek bankowy na który dokonana ma być zapłata, który umożliwi skorzystanie z mechanizmu podzielnej płatność - kwota netto oraz kwota podatku VAT - („split payment”).
5. Rachunek bankowy winien być zgodny z wykazem prowadzonym przez Ministra

 Finansów, tzw. białą listą podatników VAT.

1. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu’
2. Zgodnie z art. 4c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom
w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 424), Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., z siedzibą w Koszalinie, ul. Wojska Polskiego 14, 75-711 Koszalin, wpisana do Krajowego rejestru Sądowego pod numerem 0000031299, NIP 6690501495, REGON 330032800, spełniając obowiązek nałożony przedmiotową ustawą niniejszym oświadcza, że posiada status „dużego przedsiębiorcy” w rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. ustawy.

## § 9

1. Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego w sprawie realizacji zamówienia jest: Adam Motyczyński .

##  2.Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Wykonawcy w sprawie realizacji zamówienia jest: …………………….

§10

1. Zamawiający oświadcza że jest płatnikiem podatku VAT.

2. Wykonawca oświadcza że jest płatnikiem podatku VAT.

§11

**Klauzula zachowania danych w poufności:**

1. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy mogą być wykorzystywane tylko w celu realizacji umowy. Wykonawca zachowa również w tajemnicy postanowienia zawarte w niniejszej umowie.
2. Wykonawca będzie zachowywać zasady poufności w stosunku do wszystkich informacji związanych z sama umową oraz jej wykonaniem, w okresie obowiązywania niniejszej Umowy oraz w okresie 5 lat po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.
3. Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie wyżej wymienionej klauzuli poufności.
4. W przypadku nie dotrzymania klauzuli poufności oraz wyjawienia informacji związanej z niniejszą umową oraz jej wykonaniem przez Wykonawcę Zamawiający będzie mógł dochodzić odszkodowania w wysokości co najmniej 25 % wysokości wartości całości ceny przewidzianej w umowie.

§ 12

##  Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

##  § 13

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Spory powstałe na tle realizacji umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

## § 14

## Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 § 15

1.Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że administratorem jego danych osobowych są Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. przy ul. Wojska Polskiego 14

w Koszalinie. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, art. 13 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

2.Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3.Odbiorcami danych osobowych będą wyłączenia podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa dla umowy powierzenia.

4.Dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat od dnia rozwiązania umowy.

5.Wykonawca posiada prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia skargi od organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6.Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować odmową zawarcia umowy. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@mwik.koszalin.pl

**WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**

|  |
| --- |
| Instrukcja |
| Tytuł: dla wykonawców zewnętrznych |
| Spis treści: |
| 1. Przedmiot i zakres stosowania
2. Wymagania ogólne
3. Podstawowe czynności przed rozpoczęciem pracy
4. Warunki korzystania z mediów energetycznych, wodnych i innych
5. Sposób magazynowania materiałów
6. Sposób postępowania z odpadami
7. Metodyka postępowania na wypadek awarii, zagrożenia środowiska

w trakcie wykonywania prac1. Podstawowe wymogi podczas wykonywania prac
2. Zasady dotyczące przestrzegania przepisów p. poż
3. Tryb postępowania w przypadku wystąpienia wypadku przy pracy

 oraz zdarzenia potencjalnie wypadkowego podczas prac wykonywanych 1. Oświadczenie
 |
|  |  |
| **Wydanie a** | **Obowiązuje od 01 lutego 2018 r.** |
| Zaktualizował:*Dorota Mielcarek*Pełnomocnik Zarządu ds. Systemów Zarządzania 30.01.2018 r. ------------------- ------------------------ data podpis | Zatwierdził:*Janusz Łodziewski*Dyrektor 31.01.2018 r. ------------------- ------------------------ data podpis |

1. **PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA**
	1. Instrukcja dotyczy postępowania wykonawców usług, dostawców materiałów, wykonawców robót budowlanych oraz ich podwykonawców zwanych dalej Wykonawcami, świadczących usługi w budynkach, obiektach i na terenach należących do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koszalinie, zwanych dalej Spółką.
	2. Wykonawca obowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych i powszechnie obowiązujących zasad bhp, przepisów przeciwpożarowych i ochrony środowiska.
	3. W przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów lub wymagań niniejszej Instrukcji przez pracowników Wykonawcy, Spółka zastrzega sobie prawo do zakazania wejścia na swój teren osobom winnym tych wykroczeń. Wykonawca lub jest zobowiązany do zastąpienia tych osób innymi pracownikami. Dalsze nieprzestrzeganie wymagań może doprowadzić do zerwania umowy z winy Wykonawcy.
	4. Spółka zastrzega sobie prawo do okresowej kontroli Wykonawcy lub Podwykonawcy w zakresie prowadzonych prac na swoim terenie.
2. **WYMAGANIA OGÓLNE**
	1. Wykonawca współpracuje w zakresie wykonywanych usług z przedstawicielem Spółki wskazanym w umowie.
	2. Przed przystąpieniem do pracy Wykonawca i jego Podwykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wymogami ochrony środowiska, przepisów p. poż oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach obowiązującej w MWiK *„Instrukcji dla wykonawców zewnętrznych”* co potwierdza podpisanym oświadczeniem - Załącznik nr 1.
	3. Każdy Wykonawca, który zamierza zatrudnić swojego Podwykonawcę do realizacji całości lub części zadania określonego umową, jest zobowiązany poinformować Spółkę.
	4. Wykonawca zobowiązuje się do:
		1. sporządzenia listy pracowników (imię i nazwisko, stanowisko), którzy będą wykonywali prace na terenie MWIK w Koszalinie i przekaże ją przed rozpoczęciem prac kierownikowi działu na terenie, którego realizuje umowę,
		2. dopuszczenia do pracy pracowników posiadających aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku,
		3. zorganizowania pracy w sposób zapewniający pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami bhp,
		4. zapewnienia pracownikom przeszkolenia w zakresie zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania prac,
		5. zapewnienia podległym pracownikom odpowiedniej odzieży i obuwia roboczego, atestowane środki ochrony indywidualnej oraz bezwzględnego dopilnowania ich zastosowania,
		6. zastosowania do wykonania przedmiotu umowy maszyn i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie.
3. **PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY**
	1. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć koordynatora, który będzie odpowiedzialny za:
		1. sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych do realizacji zlecenia ustalonego przez strony w umowie,
		2. współdziałanie z Inspektorem ds. BHP Spółki w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia.
	2. Koordynator Wykonawcy zgłasza Inspektorowi ds. BHP potrzebę przeszkolenia pracowników realizujących inwestycję na terenie Spółki przed przystąpieniem do realizacji robót. Specjalista ds. BHP wyznacza termin realizacji szkolenia wprowadzającego.
	3. Specjalista ds. BHP podczas szkolenia wprowadzającego zapoznaje pracowników Wykonawcy z występującymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania prac oraz zapoznaje z uregulowaniami wewnętrznymi obowiązującymi na terenie Spółki dotyczący i bezpieczeństwa i higieny pracy, p. poż i ochrony środowiska.
4. **WARUNKI KORZYSTANIA Z MEDIÓW**
	1. Spółka może zapewnić Wykonawcy odpłatnie dostęp do mediów energetycznych, wodnych i innych, w zakresie niezbędnym do wykonania pracy.
	2. Zabrania się Wykonawcy samowolnego poboru mediów.
5. **SPOSÓB MAGAZYNOWANIA MATERIAŁÓW**
	1. Wykonawca może składować na terenie Spółki materiały potrzebne do wykonania zleconych prac, tylko w miejscach wyznaczonych i uzgodnionych z przedstawicielem Spółki.
	2. Wykonawca nie może wwozić na teren Spółki bez konsultacji z Kierownikiem Wydziału ds. Środowiska Spółki jakichkolwiek materiałów, substancji, mogących zanieczyścić wodę, glebę lub powietrze atmosferyczne.
	3. Wykonawcy w trakcie prowadzenia robót nie wolno wylewać do kanalizacji i do gleby jakichkolwiek żrących, trujących substancji i płynów.
6. **SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI**
	1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za postępowanie z wytworzonymi odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 27.04.2001 r. ( Dz. U. z 2010 nr 185, poz. 1243 ze zmianami).
	2. Wykonawcy zabrania się spalania, wylewania i wyrzucania do wód, gleby lub do kanalizacji oraz wwożenia jakichkolwiek odpadów na teren Spółki.
	3. Wykonawca zobowiązuje się do:
		1. segregacji odpadów,
		2. zabezpieczenia miejsc składowania odpadów powstałych w wyniku świadczenia usług, w szczególności odpadów niebezpiecznych, uniemożliwiających skażenie gleby, powietrza, wód,
		3. oznakowania i zabezpieczenia miejsc składowania odpadów niebezpiecznych oraz pojemników z odpadami,
		4. prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów.
7. **METODYKA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK AWARII, ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA**
	1. Wykonujący prace, które wymagają użycia substancji niebezpiecznych lub których wykonywanie może doprowadzić do powstania substancji niebezpiecznych powinien ustalić stopień zagrożenia środowiskowego z tym związany na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ( Dz. U. z 2002 nr 58, poz. 535 ze zmianami).
8. **PODSTAWOWE WYMOGI PODCZAS WYKONYWANIA PRAC**
	1. Wszelkie działania Wykonawcy muszą być zgodne z zakresem ustalonym i zatwierdzonym przez strony w umowie.
	2. Pracownicy Wykonawcy powinni przebywać tylko w tych obszarach Spółki, które zostały im udostępnione do wykonania przedmiotu umowy.
	3. Po każdym dniu zakończenia prac Wykonawca pozostawia teren uporządkowany i zabezpieczony.
	4. Praca w zbiornikach i w innych przestrzeniach zamkniętych jest dozwolona dopiero po trwałym odcięciu zbiornika od czynnych instalacji, przewietrzeniu, dokonaniu analizy zawartości tlenu oraz stężenia substancji toksycznych i palnych.
	5. O wszelkich zauważonych nieprawidłowościach, mogących stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników Wykonawcy jak i pracowników Spółki Wykonawca zawiadamia natychmiast Inspektora ds. BHP.
	6. W przypadku braku wyposażenia pracowników w odzież roboczą i ochronną, środki ochrony indywidualnej, a także w sytuacji gdy sposób wykonywania pracy stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia, Inspektor ds. BHP zastrzega możliwość nie dopuszczenia Wykonawcy do realizacji robót do czasu dopełnienia formalności.
9. **ZASADY PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW P. POŻ. PRZEZ WYKONAWCĘ**
	1. Spółka przekazuje w razie potrzeby Wykonawcy do zapoznania się *„Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego w MWiK Sp. z o.o.”* obowiązującą w budynku prowadzenia prac objętych umową.
	2. Wykonywanie prac pożarowo niebezpiecznych należy skonsultować z Inspektorem ds. BHP, nie później niż na jeden dzień przed ich rozpoczęciem.
	3. Wykonawcom będącym użytkownikiem urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazem palnym zabrania się dokonywania czynności, które mogłyby dodatkowo stworzyć zagrożenie pożarowe lub wybuchowe, w tym szczególności:
		1. użytkowania dodatkowych ogrzewaczy elektrycznych,
		2. korzystania z uszkodzonych instalacji, urządzeń elektrycznych i gazowych,
		3. włączenia do sieci jednocześnie takiej ilości urządzeń elektrycznych, że łączny pobór energii elektrycznej może spowodować przeciążenie,
		4. pozostawianie bez dozoru włączonych do sieci urządzeń elektrycznych nie przystosowanych do ciągłej eksploatacji,
		5. zastawiania dojścia do czynnych tablic rozdzielczych, wyłączników, przełączników itp. urządzeń elektrycznych,
		6. pozostawienie nie wyłączonego dopływu energii elektrycznej po zakończonym dniu pracy.
	4. Wykonawcy zabrania się samowolnego wykonywania przeróbek i remontów urządzeń oraz instalacji elektrycznych lub gazowych.
	5. Prowadzenie prac spawalniczych na terenie Spółki przez Wykonawców, może odbywać się przy przestrzeganiu następujących zasad:
		1. zabezpieczenia terenu prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych w sprzęt gaśniczy,
		2. ustalenia miejsca składowania butli z gazem oraz ich ilości.
	6. Po każdym użyciu sprzętu p. poż będącego własnością Spółki należy powiadomić Specjalistę ds. BHP.
10. **TRYB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA WYPADKU PRZY PRACY ORAZ ZDARZENIA POTENCJALNIE WYPADKOWEGO**
	1. W sytuacji wystąpienia wypadku przy pracy albo zdarzenia potencjalnie wypadkowego, podczas pracy na rzecz Spółki, Koordynator wyznaczony przez Wykonawcę jest zobowiązany natychmiast poinformować Inspektora ds. BHP.
	2. Postępowanie powypadkowe prowadzi zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę poszkodowanego pracownika.
	3. Koordynator wyznaczony przez Wykonawcę zobowiązany jest po zakończeniu pracy nad realizacją zlecenia przedstawić informację o zaistniałym wypadku przy pracy oraz zdarzeniu potencjalnie wypadkowym. Stosowne dokumenty w powyższym zakresie Koordynator przekazuje Inspektorowi ds. BHP.
11. **Instrukcja wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2018 r.**

**TABELA ZMIAN**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść zmiany** | **Wersja poprzednia** | **Data zmiany** | **Wersja wydania** |
| 1. | Zmiana Pkt 2 „Wymagania ogólne”, rozszerzone zobowiązania Wykonawcy oraz treści OŚWIADCZENIA | Instrukcja dla wykonawców usług oraz ich podwykonawców, wykonujących prace w budynkach i obiektach należących do MWiK Koszalin, wydanie 5 z dnia 30.04.2016 r. | 01.02.2018 r. | 6 |

**Załącznik nr 6**

 Koszalin, dn. …………………

……………………………………….

……………………………………….

Nazwa i adres wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Będąc upoważnionym do reprezentowania ww. firmy jako wykonawca prac realizowanych na terenie **Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koszalinie** realizującego przedmiot umowy nr ………………….. z dnia ……………….. oświadczam co następuje:

1. Zobowiązuję się do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa zawartych w:
* Kodeksie Pracy,
* Prawie Budowlanym,
* Ogólnych przepisach i powszechnie obowiązujących zasadach BHP,
* Instrukcji dla wykonawców zewnętrznych świadczących usługi w budynkach, obiektach i na terenach należących do MWiK Sp. z o.o. w Koszalinie.
1. Przekazuję Działowi Handlowemu i Gopodarki Materiałowej MWiK Sp. z o.o. w Koszalinie uprawnienia do wydawania poleceń moim pracownikom i zatrudnionym w moim imieniu podwykonawcom dla rzeczowego zakresu usług.
2. Pracownicy firmy posiadają:
* Aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania prac na danym stanowisku pracy.
* Aktualne szkolenia BHP – zaświadczenie o przeprowadzonym instruktażu stanowiskowym na danym stanowisku pracy.
* Aktualne uprawnienia do obsługi maszyn i urządzeń wymagających stosownych uprawnień i kwalifikacji.
* Atestowane i okresowo poddawane przeglądom urządzenia, maszyny i narzędzia.
* Odpowiednie do danej pracy odzież ochronną, sprzęt ochronny i zabezpieczający.
1. Potwierdzam, że pracownicy firmy zostali zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z realizowanym zakresem prac, Instrukcją dla wykonawców zewnętrznych, a także zostali przeszkoleni z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ochrony przeciwpożarowej.

W imieniu i za Wykonawcę zobowiązanie podjął:

Imię i nazwisko ………………………………………………………………….

Stanowisko/funkcja ………………………………………………………….

Data …………………..

**Zamawiający:**

…………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres)*

**Wykonawca:**

…………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie wykonawcy**

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ………………………………………………… *(nazwa postępowania)*, prowadzonego przez …………………………………………………*(oznaczenie zamawiającego),* oświadczam, co następuje:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ……..…………………………………………………..………………………………………….. *(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu)*.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW**:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. *(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),* polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………, w następującym zakresie: ………………………………………… *(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).*

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

**Zamawiający:**

………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres)*

**Wykonawca:**

………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie**

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia, na dostawę:

**OLEJU OPAŁOWEGO**

My, niżej podpisani

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 18 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych MWiK Spółki z o.o. z siedziba w Koszalinie przy ul. Wojska Polskiego 14.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)* nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

*[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

 **Zamawiający:**

………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres)*

**Wykonawca:**

………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres,*

*w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie wykonawcy**

**DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. …………………………………………………………….. *(nazwa postępowania)*, prowadzonego przez …………………………………………………….*(oznaczenie zamawiającego),* oświadczam, co następuje:

Niniejszym oświadczam, że:

a) nie należę do grupy kapitałowej

b) należę do grupy kapitałowej i przedstawiam poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów Dz.U. Nr 50, poz.331 z późn. zm.

Lista podmiotów:

1. ………………………………….

2…………………………………...

3……………………………………

4. ………………………………….

itd.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

 …………………………………………

*(podpis)*